Міністерство освіти і науки України

Міністерство праці та соціальної політики України

# Державний стандарт

професійно – технічної освіти

ДСПТО   7137.2. F45018  - 2006

(позначення стандарту)

Професія –  Електромонтажник з освітлення та освітлювальних мереж

# Код – 7137.2

# Кваліфікація – 3  розряд

Видання офіційне

# Київ

# 2006

Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника

професійно - технічного навчального закладу

( підприємства, установи та  організації, що  здійснюють підготовку кваліфікованих робітників)

1. Професія – 7137.2 Електромонтажник з освітлення та освітлювальних мереж

2. Кваліфікація – 3 розряд

3. Кваліфікаційні вимоги 3 розряду

# Повинен знати: основні закони електротехніки, принципи виробництва і споживання електроенергії; основні монтажні матеріали, вироби і деталі, їх призначення і область застосування; основні марки дротів і кабелів. Основи будови простих приладів, електроапаратів, світильників. Будову електро- та пневмо- інструменту, що застосовується у роботі й правила користування ним. Прості електричні схеми. Будову та способи користування простими такелажними засобами. Види зварювального устаткування, що застосовуються для електромонтажних робіт  і правила користування ними. Способи монтажу тимчасових освітлювальних проводок. Правила комплектування матеріалів та устаткування для виконання електромонтажних робіт у житлових, культурно-побутових, адміністративних будинках.

# Повинен уміти: різати кабель, розрахований на напругу до 10 кВ з тимчасовим направленням кінців; установлювати дюбелі; заряджати та встановлювати світильники усіх видів до 6 ламп, перемикачі та штепсельні розетки; закладати проходи усіх видів через стінки та перекриття; розкочувати проводи з установленням барабанів; монтувати мережі заземлення; демонтувати проводки у ізоляційних трубах, перекиди та відводи; демонтувати прості апарати та прилади; прокладати тимчасові освітлювальні проводки; пробивати гнізда та отвори механізованим інструментом;   установлювати відгалужувальні  короби для кабелів та проводів;  установлювати одностоякові опори зовнішнього освітлення з армуванням і встановлюванням ізометрій; комплектувати матеріали та устаткування для виконання електромонтажних робіт в житлових, культурно-побутових, адміністративних будинках.

4. Загальнопрофесійні вимоги

# Повинен:  раціонально та ефективно  організовувати  працю  на робочому місці; додержуватись  норм технологічного процесу; не допускати браку в роботі; знати  і виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці й навколишнього  середовища,  додержуватися норм, методів і  приймів безпечного ведення робіт;  використовувати в разі необхідності засоби попередження і усунення природних і непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо); знати інформаційні технології

5. Вимоги до освітньо-кваліфікаційного рівня осіб, які навчатимуться в системі професійно-технічної освіти

Попередній освітньо-кваліфікаційний рівень – „Електромонтажник з освітлювання та освітлювальних мереж”  2- го розряду:

- за умови продовження первинної професійної підготовки в професійно-технічних навчальних закладах другого та третього атестаційних рівнів без вимог до стажу роботи;

- за умови підвищення кваліфікації, стаж роботи за професією  „Електромонтажник з освітлювання та освітлювальних мереж” 2-го розряду не менше  1 року.

6. Сфера професійного використання випускника

- Електромонтажні роботи на будівництві

- Ремонт лінії електропередачі та  розподільних пристроїв електромереж при виробництві та розподілу електроенергії

7. Специфічні вимоги

7.1. Вік – по закінченні терміну навчання –  не менше 18 років.

7.2. Стать: жіноча, чоловіча.

7.3. Медичні обмеження.

Кваліфікаційна характеристика відповідає вимогам державного стандарту з професії “Електромонтажник з освітлення та освітлювальних мереж”, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 23.08.2006 р. № 632

# Типовий навчальний план підготовки кваліфікованих робітників

# Професія – 7137.2  Електромонтажник з

# освітлення та освітлювальних

# мереж

# Кваліфікація - 3 розряд.

Загальний фонд навчального часу -  479 годин

| № | Навчальні предмети | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно -практичні роботи |
| 1. | Загальнопрофесійна підготовка | 48 |  |
|  | 1.1. Основи правових знань | 17 |  |
|  | 1.2. Основи галузевої економіки і підприємництва | 8 |  |
|  | 1.3. Інформаційні технології | 9 | 1 |
|  | 1. 4. Резерв часу | 14 |  |
| 2. | Професійно-теоретична підготовка | 163 |  |
|  | 2.1. Технологія електромонтажних робіт | 67 | 6 |
|  | 2.2. Охорона праці | 8 |  |
|  | 2.3. лектроматеріалознавство | 24 | 8 |
|  | 2.4. Електротехніка з jсновами промислової електроніки | 32 | 6 |
|  | 2.5. Технічне креслення | 32 | 3 |
| 3. | Професійно–практична підготовка | 260 |  |  |
|  | 3.1. Навчання на виробництві | 113 |  |  |
|  | 3.2. Виробнича практика | 147 |  |  |
| 4. | Державна кваліфікаційна атестація ( або поетапна атестація при продовженні навчання) | 8 |  |
| 5. | Консультації | 30 |  |
| 6. | Загальний обсяг навчального часу | 479 | 24 |

Перелік  необхідних майстерень, кабінетів, лабораторій

для підвищення кваліфікації за професією – 7137.2

“Електромонтажник з освітлення і освітлювальних   мереж” –

кваліфікація -  3 розряд

# 1. Кабінети:

- Охорони праці

- Основ галузевої економіки і підприємництва

- Інформаційних технологій

- Технічного креслення

- Електротехніки з основами промислової електроніки

- Електроматеріалознавства

- Технології електромонтажних робіт

# 2. Лабораторії:

- Електроматеріалознавства

- Електротехніки з основами промислової електроніки

- Технології електромонтажних робіт

- Обладнання електромонтажних робіт

# 3.  Майстерні:

- Слюсарна

- Електромонтажна

Типова навчальна програма з предмета

“Основи правових знань”

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно– практичні роботи |
| 1. | Право громадян України на працю. Трудовий договір | 3 |  |
| 2. | Правове регулювання робочого часу і часу відпочинку | 3 |  |
| 3. | Правове регулювання заробітної плати | 3 |  |
| 4. | Державне соціальне страхування | 3 |  |
| 5. | Колективний договір. Правове регулювання охорони праці | 3 |  |
| 6. | Посилення боротьби з тіньовою економікою | 2 |  |
|  | Всього годин: | 17 |  |

Тема 1. Право громадян України на працю. Трудовий договір

Основні трудові права і обов’язки працівників. Трудовий договір, його зміст, форми і термін укладання.

Тема 2. Правове регулювання робочого часу і часу відпочинку

Право громадян на відпочинок. Види робочого часу. Правові засоби зміцнення трудової дисципліни. Матеріальна відповідальність. Трудові суперечки.

Тема 3. Правове регулювання заробітної плати

Особливості правового регулювання заробітної плати на підприємствах, в установах і в організаціях.

Тема 4. Державне соціальне страхування

Кошти соціального страхування. Види забезпечення. Соціальні гарантії та соціальний захист працівників.

Тема 5. Колективний договір. Правове регулювання охорони праці

Колективний договір, його зміст, форма і порядок укладання. Нормативні акти, що регулюють охорону праці.

Тема 6. Посилення боротьби з тіньовою економікою

Поняття “тіньова економіка” та умови її виникнення. Методи боротьби з тіньовою економікою.

Типова навчальна програма з предмета

“Основи галузевої економіки і підприємництва”

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно– практичні роботи |
| 1 | Податкова система та податкова політика держави | 1 |  |
| 2 | Фінанси | 1 |  |
| 3 | Кредитна і банківська система |  |  |
| 4 | Доходи у ринковій економіці | 1 |  |
| 5 | Заробітна плата | 1 |  |
| 6 | Види податків і їх характеристика | 1 |  |
| 7 | Забезпечення зайнятості населення | 1 |  |
| 8 | Міжнародна система світового господарства і ринкових відносин. Інтеграція України в світову економіку | 1 |  |
| 9 | Глобальні проблеми сучасності та їх економічний аспект ПІДСУМКИ. | 1 |  |
|  | Всього годин: | 8 |  |

Тема 1. Податкова система та податкова політика держави

Податкова система, її регулюючі функції. Класифікація податків. Механізм оподаткування. Прямі і непрямі податки. Закон України „Про оподаткування прибутків підприємств і організацій”.

Тема 2.  Фінанси

Фінанси: структура і механізм функціонування. Сутність фінансів. Фінансова система і організація фінансового ринку. Ринок цінних паперів.

Тема 3. Кредитна і банківська система

Кредитна система та її роль у суспільному житті. Банки, їх сутність, види і функції. Реформа банківської системи. Державний бюджет.

##### Тема 4. Доходи у ринковій економіці

Види доходів залежно від фактору виробництва. Функціональний і вертикальний розподіл доходів

##### Тема 5. Заробітна плата

Зарплата як ціна робочої сили. Прожитковий мінімум. Основні форми зарплати. Види систем преміювання.

##### Тема 6. Види податків і їх характеристика

Прямі і непрямі податки. Шкала стягування прибуткового податку в Україні. Пільги при оподаткуванні. Законодавчі акти України, що регулюють податкову систему.

##### Тема 7. Забезпечення зайнятості населення

Формування ринку праці. Безробіття – постійний супутник ринкової економіки. Системи допомоги з безробіття.  Заходи економічної політики держави щодо зменшення безробіття.

Тема 8. Сучасна світова система господарювання. Міжнародні фінансово – кредитні організації

Сучасна світова система господарювання. Міжнародні фінансово – кредитні організації.

Міжнародна валютна система і валютна політика.

Тема 9. Глобальні проблеми сучасності та їх економічний аспект

Сутність глобальних проблем та їх види. Міжнародні організації та міжнародне співробітництво у розв’язанні глобальних проблем.

Типова навчальна програма з предмета

##### “Інформаційні технології”

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Використовування інформаційних та комп’ютерних технологій для автоматизації електроустановок. | 4 | - |
| 2. | Системи управління електро-обладнанням на основі комп’ютерних технологій. | 5 | 1 |
|  | Всього годин: | 9 | 1 |

Тема 1.     Використовування інформаційних та комп’ютерних технологій для  автоматизації електроустановок

Відомості про систему управління автоматизованим обладнанням : електродвигунами, приводами,  механізмами, виробничою установкою,  лінією, електроустаткуванням.

Числове програмне управління та його різновидності ( локальні системи, пряме числове управління). Принцип   будови та склад гнучких виробничих систем : гнучкі автоматизовані виробничі модулі (ГВМ), гнучкі автоматизовані виробничі комплекси (ГКВ). Визначення та принцип  будови автоматизованих систем.

Тема  2.  Системи управління  електрообладнанням на основі   комп’ютерних технологій

Конструкційні особливості виповнення основних автоматичних та комутаційних апаратів. Засоби і методи настроювання, випробування, регулювання та перевірки на стенді. Принципи складання схем автоматичного керування електроприводами. Прийоми і способи випробування та регулювання електричних систем дистанційного керування.

## Лабораторно-практична робота

### Складання алгоритму розрахунку електропроводки.

Типова навчальна програма з предмета

# «Технологія електромонтажних робіт»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З на них лаборатороно – практичні роботи |
| 1. | Монтаж захисного заземлення | 10 |  |
| 2. | Улаштування та монтаж електроустаткувань | 30 | 1 |
| 3. | Монтаж світильників, електроустановочних виробів та щитків | 10 | 2 |
| 4. | Будова освітлювального електроустаткування | 13 | 3 |
| 5. | Такелажні пристосування | 2 |  |
| 6. | Види зварювального устаткування | 2 |  |
|  | Всього годин : | 67 | 6 |

Тема 1. Монтаж пристроїв захисного заземлення

Призначення робочого и захисного заземлення. Штучне заземлення та заземляючі провідники. Використовування природного заземлювача.

Монтаж зовнішнього контуру заземлення з застосуванням заземлюючих труб, кутової  сталі.

Тема 2. Улаштування та монтаж  електроустаткувань

Вивчення безпечних способів та методів праці. Безпека праці при  виконанні монтажу електроустановочних виробів. Охорона праці при електромонтажних роботах з використанням ручного та механізованого електроінструменту. Заходи профілактики виробничого травматизму

Друга  стадія монтажу електропроводок. Прокладка проводів та неброньованих кабелів.

Відкриті безтрубні проводки. Електропроводки на ізоляційних опорах: ізоляторах, клицях, роликах. Армування ізоляторів. Встановлення  в отвори та гнізда якорів, крюків, скоб з ізоляторами. Підготування проводів для прокладання їх та обробка. Розкладка, відмірювання, різка, правка проводів. З’ єднання та розгалужування проводів та їх ізолювання стрічками або ковпачками. Кріплення проводів  прив’язкою. Правила  виконання перехресть. Захист проводів від механічних ушкоджень.

Тросові проводки. Конструкція та область застосування тросових проводок. Інструкційні методи монтажу тросових проводок. Заготовка вузлів тросової проводки та комплектних ліній на технологічних лініях в майстернях. Анкерні та натяжні установки, з’єднання,  розгалужувальні коробки  та другі вироби  та  деталі для монтажу тросових проводок. Установка анкерних, натяжних пристроїв та деталей кріплення. Підйом та підвішування передчасно  заготованих вузлів тросової проводки, кріплення до конструкцій. Натягування та регулювання стріли провисання прокладки. Технологія монтажу тросових проводок проводами марки АРТ.

Заземлення тросових проводок. Інструменти та пристосування, застосовані при монтажі тросових проводок.

Електропроводки неброньованими кабелями (марок АВРГ, ВВГ, АНРГ, та іншими) та трубчатими проводами марки АПРФ

Розмічування ліній та місць установки кріплень. Способи кріплення неброньованих кабелів. Прокладання неброньованих кабелів з кріпленням до основи  скобами, стрічками .

Особливості прокладання та кріплення проводів АПРФ. Розкладка, відмірювання різання та правка кабелів та проводів. Вигини, допустимі радіуси вигинів. Обходи перешкоджань та перехресть. Захист від механічних пошкоджень. Вхід в розвітлення та з’єднувальні коробки. З’єднання  та розвітлення жил в коробах та ізолювання. Заземлення металевої оболонки.

Інструменти та пристосування, застосовані при монтажі електропроводок неброньованими кабелями та трубчатими проводами. Індустріальні методи заготовки вузлів проводок неброньованими кабелями та технологічними лініями в майстернях.

Монтаж електропроводок на лотках та в коробах

Способи установки та кріплення лотків та коробів, опорні та кріпильні вироби та деталі. З’єднання лотків та коробів між собою. Встановлення лотків та коробів блоками. Розкладка, правка, відмірювання та різка проводів та неброньованих кабелів. Укладка проводів в лотки та короби, з’єднання в пучки з кріпленням перфорованої стрічки з кнопками; другі способи кріплення проводів та кабелів на лотках  та в коробах.. Механізоване пристосування для розкладання та укладки проводів та кабелів в лотки. Спосіб прокладки «неприривна нитка». Заземлення лотків та коробів.

Технологія та охорона праці при затягуванні проводів в трубопроводи. Безтрубне прокладання проводів в каналах будівельних конструкцій. Замоноличування проводок в будівельні конструкції. Область застосування електропроводок на ізоляторах та роликах. Монтаж проводок на ізоляторах. З’єднання та розгалужування  жил неброньованих кабелів.

Область застосування та будова тросової проводки. Способи прокладки тросових проводкою. Заготовка, під’йом , підвіска тросових проводів. Монтаж тросових проводок проводами АРТ.

Конструкція, область застосування та кріплення лотків  та коробів. Прокладка та кріплення проводів на лотках та коробах. Заземлення коробів та лотків. Призначення та будова освітлювальних шинопроводів. Монтаж освітлювальних шинопроводів. Склад монтажно – технологічних карт на монтаж освітлювальних електропроводок. Продзвонка та вимірювання  опору ізоляції, Норми опору ізоляції проводки під напругою. Способи різання кабелю напругою до 10 кВ з тимчасовим направленням кінців. Установка дюбелів, скоб, крюків кронштейнів та інших опорних деталей при монтажу проводів та кабелів. По розмітці механізованим інструментом виготовлення гнізд, борозни та отворів. Закладання у проходи усіх видів проводок через стіни та перекриття. Монтаж мереж заземлення. Демонтаж проводки у ізоляційних трубах, перекиди та відводи. Демонтаж апаратів та приладів. Прокладка тимчасових освітлених проводок. Установка одностоякових опор зовнішнього освітлення, армування і встановлення ізоляторів. Комплектування матеріалу та устаткування для виконання електромонтажних робіт житлових, культурно-побутових, адміністративних будинків.

Електропроводки плоскими проводами

Область застосування плоскими проводами. Відкриті та закриті проводки. Особливості розмічування та прокладання по спаленим та неспаленим поверхням. Способи кріплення проводки. Проходи через стіни та перехрестя проводів. Вигинання проводів на ребро. Розробка кінців та ввід в короби. Подзвонювання та з’єднання проводів в коробах.

Індустріальні методи монтажу електропроводок плоскими проводами. Заготовлення вузлів проводок та комплектних ліній на технологічних лініях в майстернях. Схеми стендовїй заготовки. Технологія стендової  заготовки в майстернях та прокладання заготовленої проводки на об’єкті.

Інструмент та пристосування, застосовані при монтажі електропроводок плоскими проводами

Безтрубне прокладання проводів в каналах будівельних конструкцій

Загальні відомості про появу каналів в панелях стін та перекрить для проводів та ніш для установочних виробів. Затягування проводів у канали на заводах залізобетонних конструкцій та з’єднання проводів на місці монтажу. Установка секторних кришок. Відомості про  замоноличування проводів.

З’єднання та окінцювання алюмінієвих та мідних жил проводів  та кабелів. Поняття про теорію контактних з’єднань. Вимоги до контактів. Приєднання  алюмінієвих та мідних жил до зажимів апаратів. З’єднання та окінцювання алюмінієвих та мідних  жил кабелів методом опресовки. Область застосування опресовки. Обладнання, інструмент та пристосування для опресовки. Вибір наконечників та з’єднувальних  гільз. Склад та призначення  цинковазелинової, кварцевазелинової паст або  струмопровідного клею. Контроль якості. З’єднання та окінцювання алюмінієвих однопроволочних та багатопроволочних жил кабелів   електрозваркою, контактним розігрівом та газовим зварюванням. Призначення та склад флюсів ВАМИ, АФ-4.

З’єднання та окінцювання алюмінієвих жил кабелів термітною сваркою. Термітні патрони та їх вибір.

Припої для міді та алюмінію, їх вибір. Склад припоїв марок ПОС-30, А, ЦО-12, ЦА-15 та ін. З’єднання та окінцювання алюмінієвих та мідних жил пайкою. Вибір наконечників, з’єднувальних гільз.

З’єднання алюмінієвих жил з мідними.

Мідно-алюмінієві  наконечники та гільзи. Правила приєднання жил проводів до патронів арматури, до вимикачів та штепсельних розломів.

Освітлювальні шинопроводи. Конструкція та призначення освітлювальних шинопроводів типа ШОС,  область застосування.

Лабораторно – практична робота:

Прокладка проводів та неброньованих кабелів.

Тема 3. Монтаж світильників, електроустановочних виробів та щитів

Зарядка світильників. Монтажні вироби та деталі. Способи установлення світильників. Монтаж світильників з лампами накалювання.

Особливості монтажу світильників зовнішнього освітлення, прожекторів.

Перевірка комплектності світильників. Заряджання та встановлення світильників усіх видів до 6 ламп.. Підготовлення гнізд під вимикачі та штепсельні розетки, їх монтаж. Зборка світильників в блоки. Підключення світильників до мережі та їх випробовування. Підключення розеток, вимикачів до мережі освітлення.

Монтаж вимикачів, розеток відкритих та скритих проводок.

Вимоги до контактів, контактних з’єднаннь. Монтаж електричних дзвоників та кнопок. Установка та схеми вмикання електричних лічильників.

Установка та схеми вимикання електричних лічильників через трансформатори струму. Монтаж ВРУ жилих будівель.

Монтаж розподільних  щитків. Способи під’єднання до мережі¸ заземлення.

Перевірка комплектування освітлювальних щитків. Розмітка місць установки щитків. Пробивання гнізд для елементів закріплення. Монтаж щитків освітлення. Підключення щитків до мережі 380 В та до контуру заземлення. Виконання монтажу ВРП (ввідно-розподільний пристрій). Монтаж лічильників в освітлювальних щитках. Підключення лічильників в освітлювальних щитках і ВРП.

# Лабораторно – практична робота:

# 2. Способи установлення світильників

# 4. Будова освітлювального електроустаткування

Основні види опорних конструкцій та арматури.. Основи будови простих приладів. Будова штепсельних розеток. Типи. Будова вимикачів. Типи. Технічні характеристики. Автоматичні вимикачі.

Будова перемикачів. Типи. Технічні характеристики.

Основи будови простих електроапаратів.

Плавкі запобіжники

Основи  будови  світильників. Типи. Технічні характеристики. Заряджання та встановлювання світильників. Область застосування світильників. Сучасні джерела світла. Дугорозрядні лампи типа ДРЛ. Люмінісцентні лампи.. Лампи накалювання. Умовні графічні означення

Будови електро – та пневмо інструменту, технічні характеристики, призначення , види, класифікація, правила користування та техніку безпеки при застосуванні на робочому місці.

Місцеве, централізоване  та дистанційне управління.

Схеми з’єднання проводів в коробках освітлювальних електроулаштувань.

Основні відомості  про розрахунок перерізу проводів, електромереж та освітлення.

# Лабораторно – практичні  роботи:

3. Розрахунок перерізу проводів та вибір плавкої вставки для запобіжника

4. Складання схеми вмикання світильників, дзвоників, схема управління ними з декількох місць

# 5. Такелажні роботи.

Будова та способи користування простими такелажними засобами.

# 6.  Види зварювального устаткування

Види зварювального устаткування, що застосовується для електромонтажних робіт і правила користування ним

# Типова навчальна програма з предмета

# „Охорона праці”

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно– практичні роботи |
| 1. | Правові та нові законодавчі акти з охорони праці | 1 |  |
| 2. | Основи безпеки праці в енергетиці | 7 |  |
|  | Всього годин : | 8 |  |

# Тема 1. Правові та нові  законодавчі акти з охорони праці

# Конституція України, Закони „Про охорону праці”, „Про пожежну безпеку”, „Про електробезпеку”, „Про цивільну оборону”, „Про дорожній рух”  „Положення  про порядок розслідування нещасних випадків на виробництві”,

Тема 2. Основи безпеки праці  в енергетиці

# Правила безпеки під час монтажу обладнання.

# Правила безпеки під час різання кабелю, розрахованого на напругу до 10 кВ з тимчасовим направленням кінців.

# Правила безпеки при установлюванні дюбелів,  заряджанні та встановлюванні світильників усіх видів до 6 ламп, перемикачів та штепсельних розеток; закладанні проходів усіх видів через стінки та перекриття; розкочуванні проводів з устаткуванням барабанів;

# Правила при монтажі мережі заземлення; демонтажі проводки у ізоляційних трубах, перекидань та відводів.

# Правила безпеки при демонтажі простих апаратів та приладів при прокладанні тимчасових освітлювальних проводок; при пробиванні гнізд та відводів механізованим інструментом; при  установлюванні відгалужувальних  коробів для кабелів та проводів;  при установлюванні одностоякових опор зовнішнього освітлення з армуванням і встановлюванням ізометрій; при  комплектуванні матеріалами та устаткування для виконання електромонтажних робіт в житлових, культурно-побутових, адміністративних будинках.

Засоби індивідуального захисту органів дихання, зору, слуху, шкірного покриву. Нові пристосування для захисту. Правила користування індивідуальними пакетами.

Режими роботи електромонтажника з освітлення та освітлювальних мереж. Санітарне і медичне обслуговування робітників на підприємстві.

Вимоги безпеки під час знаходження на території підприємства, в цехах, на дільниці робіт. Розміщення виробництва на території підприємства. Транспортні засоби на території підприємства, правила руху, вимоги до перевезення людей. Правила поведінки на території підприємства, цеху, дільниці робіт.

Інструктаж з обслуговування робочих місць і безпечного виконання робіт. Види інструктажів. Причини проведення  позапланового інструктажу.

Порядок оформлення наряду – допуску до електромонтажних робіт. Основні причини  травматизму та профзахворювання електромонтажників з освітлення та освітлювальних мереж.

# Типова навчальна програма з предмета

# «Електроматеріалознавство»

| № | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них лабораторно- практичні роботи |
| 1. | Провідникові матеріали | 8 |  |
| 2. | Основні напівпровідникові матеріали | 4 | 3 |
| 3. | Основні властивості діелектриків | 4 | 5 |
| 4. | Магнітні матеріали | 4 |  |
| 5. | Допоміжні та нові електротехнічні матеріали | 4 |  |
|  | Всього годин: | 24 | 8 |

# Тема 1. Провідникові матеріали

# 1.1. Провідникові матеріали з малим питомим опором

Призначення, основні параметри, питомий опір, температурний коефіцієнт питомого опору. Поняття про надпровідність.

Провідникова мідь, її електричні, механічні (фізико-хімічні) властивості, марки, застосування.

Сплави на основі міді: бронза і латунь – склад, електричні, механічні (фізико – хімічні) властивості, марки, застосування.

Провідниковий алюміній- основні властивості, марки, застосування. Сплави алюмінію з кремнієм і цинком ( марганцем) – склад, основні властивості, застосування.

Провідникове залізо і сталь-, основні властивості, марки, застосування.

Свинець- основні властивості, марки, застосування.

Срібло, платина – основні властивості, марки, застосування.

Вольфрам, молібден – основні властивості, марки, застосування.

Надпровідники, провідники.

# 1.2. Провідникові матеріали з великим питомим опором

Призначення, основні параметри, питомий опір, температурний коефіцієнт питомого опору, застосування.

Жаростійкі провідникові сплави: ніхроми, ферроніхроми; фехралі і хромалі –  склад, основні властивості, марки, застосування.

# 1.3. Електровугільні матеріали і вироби

Електровугільні матеріали – на основі природного графіту, нафтового і пакового коксу, сажі, антрациту, деревного вугілля; добавки в суміші – металеві порошки – мідь, свинець, олово; зв'язуючі пластифіцируючі речовини –  основні властивості, застосування.

Вироби з електровугільних матеріалів – графічні щітки (вугільний – графітні щітки).  Електрографітні щітки – основні характеристики, застосування.

# 1.4.  Провідникові вироби

Обмотувальні дроти з емалевою, волоконною, плівковою і емалево-волоконною ізоляцією – вимоги до них, основні параметри, марки, застосування.

# Тема 2.  Основні напівпровідникові матеріали

Основні матеріали – германій, кремній, арсенід гелію, селен кристалічний, бір, карбід кремнію – їх структура, основні характеристики, марки, застосування.

Лабораторно- практична робота

1. Дослідницьким шляхом виявити основні характеристики та різницю між германієм, кремнієм, арсенідом, гелієм, селеном кристалічним, карбідом кремнію

# Тема 3. Основні властивості діелектриків.

# 3.1. Газоподібні діелектрики

Призначення, основні параметри: густина, електрична міцність, теплопровідність, застосування.

Основні газоподібні діелектрики: повітря,  азот, водень, вуглекислий газ, елегаз.

Електропровідність газів, поняття про іонізацію ( ударна іонізація газів). Вольтамперна характеристика. Пробій газів на межі з твердим тілом.  (Залежність  електричної міцності газоподібних діелектриків від тиску  і відстані між електродами).

# 3.2. Рідкі  діелектрики.

Призначення, область застосування, вимоги до них, основні властивості.(Вплив домішок і фізико-хімічних чинників на основні властивості). Основні параметри рідких діелектриків: пробивна напруга, в'язкість, температура спалаху, температура застигання, електрична міцність. Масла нафтові, ізоляційні для трансформаторів – склад,  основні параметри, марки,  застосування.

Синтетичні  рідкі діелектрики – совол, совтол, ПЕСД, октол і ін. – склад, параметри, марки, застосування.

( Поняття про очищення, сушку і регенерацію масел).

# 3.3. Тверді  органічні  діелектрики

Основні  поняття про високополімерні матеріали, поняття про лінійні і просторові   полімери, процеси полімеризації і поликонденсації; термореактивні і термопластичні діелектрики.

Органічні діелектрики полімеризацій – поліетилен, полівінілхлорид, органічне скло, капрон; поліформальдегід, поліхлорвиниловий пластикат – склад, основні параметри, марки, застосування.

Поліконденсаційні органічні діелектрики – резольні смоли,  новолачні смоли, лавсан, епоксидні смоли, поліефирні, поліамідні, фторопласт-4 – склад, основні параметри, марки, застосування.

Плівкові електроізоляційні матеріали – плівка з фторопласту-4, лавсанові плівки, поліамідні плівки – склад, основні параметри, марки, застосування.

Електроізоляційні лаки. Розподіл за призначенням: просочувальні, покривні, клеючі (способи сушки лаків). Розподіл лаків по лаковій основі: смоляні, масляно- бітумні. (Ефірно-целюлозні лаки. Склад, основні характеристики: в'язкість, час висихання, просочуюча здатність, водопоглинаючі і ін. Застосування).

Електроізоляційні емалі: гліфталеві, епоксидні емалі – склад, основні параметри, застосування.

Термопластічні компаунди – просочувальні компаунди, заливальні бітумні компаунди – склад, основні параметри, застосування.

Волоконні електроізоляційні матеріали – електроізоляційні папери і картони, стрічки ( мікалентні папери), конденсаторні, телефонний папір і ін. – склад, основні параметри, застосування.

Електроізоляційні пластмаси – термопластичні, термореактивні – склад, основні параметри, залежність властивостей від виду зв'язуючого наповнювача,  марки, застосування.

Шаруваті електроізоляційні пластмаси – гетинакс, текстоліт,  склотекстоліт  – склад, основні характеристики, застосування. ( Поняття про древесношарові пластмаси).

Намотані електроізоляційні вироби: паперово-бакелітові трубки і циліндри ( склотекстолітові і текстолітові циліндри і стержні) – склад, основні параметри, марки, застосування.

Електроізоляційні гуми – склад, основні параметри, застосування.

# 3.4. Тверді неорганічні діелектрики

Природна електроізоляційна слюда – мусковіт, флогопіт, конденсаторна слюда, клейові слюдяні матеріали: міканіти ( мікафолій, мікаленти) – склад, основні параметри, застосування.

Слюденітові електроізоляційні матеріали – слюденітові папери, слюденіти ( слюденітофолієві   і слюденітові стрічки ) – склад, основні параметри, застосування. Слюдопластові матеріали, їх склад, застосування.

Електрокерамічні матеріали – електротехнічний фарфор, стеатит, конденсаторна кераміка – склад, основні параметри, застосування).

Електроізоляційне скло – неорганічні, безлугільні  і малолугільні  – склад, основні параметри, застосування.

Мінеральні діелектрики -  азбест, асбестоцемент – склад, основні параметри, застосування.

Монтажні дроти – з гумовою і полівінілхлоридною ізоляцією ( з ізоляцією з скляної  лавсановою, капроновою, фторопластовою плівкою ); основні параметри, марки, застосування.

(Дроти настановні і шнури – призначення, основні параметри, марки, застосування).

Кабелі з гумовою, пластмасовою і паперовою ізоляцією – призначення, марки, застосування.

Лабораторно- практична робота

2. Дослідницьким шляхом  виявити основні параметри газоподібних діелектриків.

3. Дослідницьким шляхом виявити основні властивості рідких діелектриків

4. Дослідницьким шляхом виявити основні властивості  твердих  органічних діелектриків

5. Дослідницьким шляхом виявити основні властивості  твердих неорганічних діелектриків

# Тема 4. Магнітні матеріали

# 4.1.  Магнітно-м'які матеріали

Призначення, властивості, застосування.

Технічно чисте залізо і електротехнічна листова сталь – склад, основні характеристики ( текстуровані електротехнічні сталі холодного плющення), мазкі, застосування.

Армко- залізо, карбонільне залізо – склад, основні характеристики, мазкі, застосування.

Магнітно-м'які сплави: перомаллої, альсифери.

# 4.2.  Магнітно-тверді матеріали

Призначення, властивості, застосування.

Основні магнітні сталі: вольфрамова, хромова, кобальтова – склад, основні характеристики, марки, застосування.

Магнітно-тверді сплави: альни, альниси, магнико – склад, основні характеристики, марки, застосування.

# 4.3. Ферити

Магнітно-м'які і магнітно-тверді  ферити – склад, основні характеристики, марки, застосування.

5. Допоміжні  матеріали

# 5.1. Припої  і флюси

Тверді і м'які припої – основні характеристики, марки, застосування. Тверді припої на основі  міді і цинку; міді, срібла і цинку, припої для паяння алюмінію; легкоплавкі припої на основі олова і свинцю; олова, кадмію і свинцю; олова, цинку, кадмію. Рідини для підготовки поверхні під паяння

(кислоти,  луги)

Флюси: тверді, рідкі, напіврідкі – призначення, склад, основні характеристики, марки, застосування.

5.2. Клеї і терпкі склади

Клеї на основі синтетичних смол епоксидних бакелітових, кремнійорганічних і ін. Склад, вимоги, основні характеристики, застосування.

Терпкі склади – цементи (мастики, шпаклівки) – склад, основні характеристики, марки, застосування.

# 5.3. Нові електротехнічні матеріали

Матеріали для гібридно-плівкових і багатокристалічних інтегральних схем.

# Типова  навчальна програма з предмета

# «Електротехніка з основами промислової електроніки»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно – практичні роботи |
| 1. | Напівпровідникові пристрої | 4 |  |
| 2. | Оптоелектронні пристрої | 4 |  |
| 3. | Інтегральні мікросхеми | 4 |  |
| 4. | Віпрямлячі змінного струму | 3 |  |
| 5. | Електронні підсилювачі | 3 | 2 |
| 6. | Генератори коливань високої частоти. | 3 | 2 |
| 7. | Використання електронних схем в системах автоматики | 4 | 2 |
| 8. | Виробництво, розподіл та споживання електричної енергії | 4 |  |
| 9. | Основні відомості про електробезпеку | 3 |  |
| Всього годин | 32 | 6 |

# Тема 1.  Напівпровідникові пристрої

Електричні властивості напівпровідників. Електронна та діркова електропровідність. Домішковий та тепловий характер провідності.

Напівпровідниковий терморезистор, вольт амперна й температурна характеристики.

Електронно-дірковий перехід та його властивості. Напівпровідникові діоди, вольт-амперні характеристики в прямому й зворотньому включенні.

Транзистори, основні схеми включення із загальною базою та загальним емітером. Вхідні та вихідні характеристики, коефіцієнт підсилення. Біполярні та полярні транзистори.

Тиристори, їх різновиди, особливості, параметри.

Маркування напівпровідникових приладів, область застосування.

# Тема 2. Оптоелектронні пристрої

Визначення оптоелектроніки. Фоторезистори, їх умовне позначення та схема включення. Темновий опір, темновий струм. Світловий струм та опір освітленого фоторезистора. Сила фотоструму. Питома чутливість фоторезистора. Основні характеристики.

Фотоелементи з зовнішнім фотоефектом. Будова, умовне позначення та схема включення, принцип дії. Основні параметри та основні характеристики фотоелементів.

Фотоелектронні помножувачі (ФЕП). Однокаскадні та багатокаскадні ФЕП. Будова та схема включення. Принцип дії. Основні параметри, що характеризують фотопомножувачі.

Фотодіоди, фототранзистори, фоторезистори. Будова, принцип дії. Основні характеристики та параметри.

Позитивні якості фоторезисторів.

Маркування оптоелектронних пристроїв, область застосування

Тема 3. Інтегральні мікросхеми

Визначення інтегральних мікросхем. Елементи ІМС, компоненти ІМС. Основні параметри ІМС. Інтегральні цифрові та інтегральні аналогові мікросхеми.

Гібридні інтегральні мікросхеми. Конструкція ІМС: підкладки, пасивні частини, навісні елементи; корпус. Плівкові резистори, плавкові конденсатори, тонкоплівкові індуктивності. Активні елементи гібрідних ІМС. Напівпровідникові ІМС. Особливості їх конструкції. Великі інтегральні схеми (ВІС). Конструкція комутаційної плати гібридної ВІС.

Тема 4.  Випрямлячі змінного струму

Призначення та принцип дії випрямляча. Типи вентилів, що застосовуються у випрямлячах різноманітної потужності. Функціональна схема випрямляча.

Схеми випрямлення: однонапівперіодна, двонапівперіодна (з середньою точкою, мостовою) трифазна. Графічне зображення випрямленого струму. Згладжувальні фільтри: Їх схеми та принцип дії.

Стабілізація напруги та струму: параметричні стабілізатори, компенсаційні стабілізатори. Структурні схеми компенсаційних стабілізаторів. Основні показники стабілізаторів.

Тема 5.  Електронні підсилювачі

Призначення підсилювачів. Види підсилювачів у залежності від смуги частот, в якій вони працюють. Однокаскадні та багатокаскадні підсилювачі.

Основні параметри підсилювачів: коефіцієнт підсилення ( за струмом, за напругою, за потужністю), вхідний і вихідний опори, вихідна потужність, коефіціент корисної дії, чутливість, смуга пропускання, рівень  власних завад, дрібний ефект, динамічний діапазон амплітуд. Амплітудна характеристика, амплітудно- частотна характеристика ПНЧ.

Зменшення спотворень у підсилювачах за допомогою негативного зворотнього зв’язку та з негативним зворотнім зв’язком. Фактор зворотнього зв’язку.

Лабораторно-практична робота

1. Види підсилювачів у залежності від смуги частот, в якій вони працюють.

Тема 6. Генератори коливань високої частоти

Генератори гармонічних коливань високої частоти. Електрична схема трансформаторного L-C – генератора. Генератори прямокутних імпульсів: мультівібратори, штригери,  їх схеми, графічне зображення прямокутних імпульсів, їх основні характеристики (тривалість імпульсу Ті, тривалість паузи Тп, період повторення Т, шпаруватість Q). Генератори пилкоподібних імпульсів. Схема та часова діаграма роботи генератора пилкоподібних імпульсів на неоновій лампі. Поняття про амплітуду, частотну та широко імпульсивну модуляції.

Лабораторно-практична робота

- Електрична схема трансформаторного L-C – генератора

Тема 7. Використання електронних схем в системах автоматики

Значення автоматики для розвитку всіх галузей народного господарства. Поняття про системи автоматичного регулювання. Контроль якості виробів за допомогою електронних пристроїв. Поняття про телеуправління. Програмне управління виробничими процесами.

Блок – схема однієї з автоматичних систем з електронним пристроєм . Поняття про електронні обчислювальні машини. Можливість використання електронних обчислювальних машин для управління технологічними процесами.

Лабораторно-практична робота

- Блок – схема однієї з автоматичних систем з електронним пристроєм

Тема 8.  Виробництво, розподіл та споживання електричної енергії

Виробництво і споживання електричної енергії  як єдиний процес. Електроенергетичні системи.

Електричні станції. Порівнювальні техніко – економічні характеристики теплових, гідравлічних, атомних  електростанцій.

Електричні мережі. Кабельні і повітряні лінії електропередач. Способи втрат потужності при передачі електричної енергії.

Електропостачання промислових та електротранспортних підприємств. Трансформаторні підстанції і розподільчі пункти. Тягові підстанції. Типи споживачів електричної енергії. Категорії споживачів, споживання.

Тема 9. Основні відомості про електробезпеку

Дія електричного струму на організм людини. Перша допомога при враженні людини електричним струмом. Аналіз небезпеки електричних мереж. Технічні способи і засоби захисту від враження електричним струмом. Захисні заземлення, занулення, вирівнювання потенціалів, роздільні трансформатори. Поняття про ПТБ та ПТЕ

# Типова навчальна програма з предмета

# «Технічне креслення»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно – практичну роботу |
| 1. | Вступ . Основні відомості про будівельне креслення | 6 | 1 |
| 2. | Читання і виконання креслень з професії | 16 | 1 |
| 3. | Читання робочих креслень деталей складних креслень і схем | 10 | 1 |
|  | Всього годин | 32 | 3 |

Вступ

Основні відомості про будівельне креслення

Основні відомості про будівельне креслення. Особливості будівельних креслень, їх види та призначення. Державні стандарти. Види  та загальна  характеристика  будівельних креслень. Назва і маркування будівельних креслень. Масштаби будівельних креслень. Основні умовності при  зображенні на кресленнях віконних та дверних прорізів, скосів, перегородок, кабін, шаф, відводів та каналів в  стінах, санітарно -  технічних пристроїв та інших елементів

Лабораторно-практична робота

1.Читання будівельних креслень

2. Читання і виконання креслень з професії

Загальна інформація про електромонтажні креслення, що входять: до складу  проектної документації на електромонтажні роботи. Позначення котушок індуктивності, дроселів, трансформаторів.

Позначення комутаційних пристроїв. Вимикачі. Перемикачі. Кнопкові вимикачі і перемикачі. Багатопозиційні перемикачі. Реле. Поляризовані реле. З’єднувачі.

Позначення електровакуумних приладів.

Позначення напівпровідникових приладів.

Позначення акустичних, п’єзоелектричних та електровимірювальних приладів.

Позначення джерел живлення. Позначення запобіжників. Позначення електричних машин.

Правила виконання електромонтажних креслень. Масштаби електромонтажних  креслень. Виконання електромонтажних креслень чи окремих зображень на них в аксонометричних проекціях. Спрощене зображення виробів на  електромонтажному кресленні. Правила зображення виробів, які встановлюються з оборкою перед електричним монтажем і в  процесі монтажу.

Правила зображення виробів на електромонтажних кресленнях, розміщення на стінках, що знаходяться в різних площинах. Правила зображення виробів, коли вони  закривають один одного.

Правила  зображення на кресленнях джгутів, кабелів і проводів за державними галузевими стандартами.

Позначення виробів, проводів, жил кабелю чи  проводів джгута на  електромонтажному кресленні, об’єднаному із складальним.

Креслення розкладки сталевих труб для електричних проводок в фундаментах. Плани поверхів. Види і підрозділи конструктивних креслень. Креслення монтажних виробів і деталей, що застосовуються при електромонтажних роботах.

Складання ескізів, які  передаються до  монтажно – заготівельної ділянки для виготовлення збільшених  трубних вузлів, заготовок вузлів електропроводок тощо.

Складання ескізів опорних конструкцій та інших кріпильних деталей для  прокладання труб і кабелів, встановлення електроконструкцій, освітлювальної арматури тощо.

Читання креслень з прокладання шинопроводів, труб і кабелів.

Специфікація на  матеріали і устаткування.

Креслення електроустаткування та електромереж. Загальна характеристика креслень електричного устаткування.

Правила читання креслень електростанцій,  трансформаторних підстанцій закритого і відкритого типів, комплексних розподільних щитів та вузлів низької напруги, опор електричних мереж високої та низької напруги тощо. Читання робочих креслень електричного устаткування.

Креслення на встановлення і креслення на кріплення різної апаратури високої і низької напруги.

Складні креслення окремих елементів і монтажних вузлів електроустаткування. Побудова і читання креслень різних деталей та вузлів електричного устаткування у  відповідності з майбутньою професією учнів. Креслення освітлювального устаткування.  Креслення зовнішнього освітлення і зовнішньої фідерної сіті. Умовні  графічні позначення електричного обладнання і проводок на планах. Правила читання креслень освітлювального електрообладнання. Складання специфікації за заданими  кресленнями.

Призначення і види електричних схем, принцип їхньої побудови. Єдина система маркірування схем.

Умовні графічні позначення для електричних схем.

Головні електричні схеми: принципові схеми  одномережні і багато мережні, елементні і розгорнуті схеми. Написи і маркування на елементних схемах. Монтажні схеми, способи їхнього виконання. Маркировка  в монтажних схемах.

Принципові і монтажні схеми  внутрішніх і зовнішніх з’єднань.

Вправи з побудови  монтажної схеми за  розгорнутою принциповою схемою. Вправи з читання схем нескладної автоматики.

Електричні схеми освітлювального обладнання. Схема освітлювальної мережі з  перевмиканням  на кілька місць. Схеми освітлювальної мережі виробничих і житлових будівель.

Читання креслень електричних і монтажних схем відкритих і потайних  проводок, найбільшого струменевого та  релейного захисту на постійному та  мінливому струмі,  електроустаткування, пульти управління, апаратури та іншого електротехнічного устаткування.

Загальні правила виконання електричних схем. Прості та складні електричні схеми. Правила виконання структурних і функціональних схем.

Правила виконання принципових схем. Поєднаний і рознесений способи умовного графічного позначення елементів. Виконання схем у багато – і однолінійному зображенні. Порядок запису елементів у специфікації.

Правила виконання схем з’єднань. Правила виконання схем підключення, монтажних  схем і схем інших типів. Види монтажу: вільний, об’ємний, блочний, друкований.

Лабораторно- практична робота

2. Креслення електроустановок

6. Читання робочих креслень деталей, складних креслень і схем

Робочі креслення деталей. Читання збірних креслень. Поняття про вигляди знизу, ззаду, справа; розташування їх на кресленнях. Вибір раціонального положення  деталі по відношенню до фронтальної площини проекцій при виконанні креслення.

Додаткові вигляди. Місцеві вигляди.

Виносні елементи: призначення, розташування, зображення і позначення. Компонування зображень на полі креслення.

Мінімізація числа зображень, необхідних  для передачі форми деталі, в результаті введення на кресленнях умовностей, що дозволяють скоротити число зображень.

Основні умовності і спрощення зображень деталей на кресленнях.

Різьба. Зображення і позначення різі на стержні і в отворі. Зображення різі в розрізі.

Позначення метричної різі.

Позначення іншої стандартної різі.

Зубчасті колеса. Умовні зображення циліндричного зубчастого колеса.

Різьбові з’єднання. Правила креслення нарізних кріпильних деталей.

Поняття про групові і базові конструкторські документи. Групові  креслення стандартизованих деталей; користування ними.

Загальні відомості про складальні креслення. Зміст складальних креслень; зображення на складальних кресленнях; номери позицій і їх нанесення на складальних кресленнях.

Специфікація. Зміст, зв’язок  з номерами позицій, що нанесені на креслення.

Розрізи на складних кресленнях; правила виконання штриховки  суміжних деталей в перерізах. Правило, по якому суцільні деталі показуються на складальних кресленнях нерозрізаними, якщо при розрізі січна площина направлена по їх осі або вздовж довгого ребра.

Нанесення довідкових та інших розмірів на складальних кресленнях.

Креслення – схеми. Призначення і класифікація схем. Умовні позначення на схемах освітлювального  електроустаткування. Основні поняття про монтажні схеми

Основні відомості про кінематичні схеми. Схеми. Види і типи. Загальні  вимоги до їх виконання. Умовні графічні позначення для кінематичних схем. Основні правила читання кінематичних схем.

Читання кінематичних схем.

Лабораторно – практична робота

3. Виконання збірних креслень

# Типова навчальна  програма

# з виробничого навчання

# Професія – 7137.2 . Електромонтажник з

# освітлення та  освітлювальних мереж

Кваліфікація - 3 розряд.

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  | Виробниче навчання |  |
|  | 1.1.Виробниче навчання в майстерні | 78 |
| 1 | Інструктаж з питань охорони праці при виконанні електромонтажних робіт | 6 |
| 2. | Монтаж освітлювальних електропроводок | 36 |
| 3. | Монтаж світильників усіх видів до 6 ламп, перемикачів, вимикачів та штепсельних розеток. | 24 |
| 4. | Монтаж щитків освітлення | 12 |
|  | 1.2. Навчання на виробництві | 35 |
| 1 | Інструктаж з охорони праці та протипожежної безпеки. Правила застосування засобів безпеки праці та індивідуального захисту на виробництві | 7 |
| 2 | Освоєння операцій, що виконує електромонтажник з освітлення та освітлювальних мереж 3 розряду | 28 |
|  | Всього годин: | 113 |
|  | 11. Виробнича практика |  |
| 1. | Інструктаж з охорони праці та протипожежної безпеки. Правила застосування засобів безпеки праці та індивідуального захисту | 7 |
| 2. | Самостійна практична робота на робочому місці електромонтажника з освітлення та освітлювальних мереж 3 розряду | 140 |
|  | Кваліфікаційні пробні роботи |  |
|  | Всього годин: | 147 |
|  | Разом: | 260 |

Виробниче навчання в майстерні

Тема  1. Інструктаж з питань охорони праці  при  виконанні електромонтажних робіт

Вивчення безпечних способів та методів праці. Безпека праці при  виконанні монтажу електроустановочних виробів. Охорона праці при електромонтажних роботах з використанням ручного та механізованого електроінструменту. Заходи профілактики виробничого травматизму.

Тема 2	. Монтаж освітлювальних електропроводок

Інструктаж за змістом занять, з організації робочого місця, безпеки праці.

Вправи

Різання кабелю напругою до 10 кВ з тимчасовим направленням кінців. Установка дюбелів, скоб, крюків кронштейнів та інших опорних деталей при монтажу проводів та кабелів. По розмітці механізованим інструментом виготовляти гнізда, борозни та отвори. Закладання у проходи усіх видів проводок через стіни та перекриття. Монтаж мереж заземлення. Демонтаж проводки у ізоляційних трубах, перекиди та відтводи. Демонтаж апаратів та приладів. Прокладка тимчасових освітлених проводок. Установка одно- стоякових опор зовнішнього освітлення, армування і встановлення ізоляторів. Комплектування матеріалу та устаткування для виконання електромонтажних робіт житлових, культурно-побутових, адміністративних будинків.

Тема 3.  Монтаж світильників усіх видів до 6 ламп, перемикачів, вимикачів та штепсельних розеток

Інструктаж за змістом занять, з організації робочого місця, безпеки праці.

Вправи

Перевірка комплектності світильників. Заряджання та встановлення світильників усіх видів до 6 ламп.. Підготовлення гнізд під вимикачі та штепсельні розетки, їх монтаж. Зборка світильників в блоки. Підключення світильників до мережі та їх випробовування. Підключення розеток, вимикачів до мережі освітлення.

Тема  4.Монтаж щитків освітлення.

Інструктаж за змістом занять, з організації робочого місця, безпеки праці.

Вправи

Перевірка комплектування освітлювальних щитків. Розмітка місць установки щитків. Пробивання гнізд для елементів закріплення. Монтаж щитків освітлення. Підключення щитків до мережі 380 В та до контуру заземлення. Виконання монтажу ВРП (ввідно-розподільний пристрій). Монтаж лічильників в освітлювальних щитках. Підключення лічильників в освітлювальних щитках і ВРП.

Навчання на виробництві

Тема 1. Інструктаж з охорони праці та протипожежної безпеки. Правила застосування засобів безпеки праці та індивідуального захисту на виробництві

Ознайомлення з підприємством, структурою виробництва, видами робіт і організації  робочого місця „Електромонтажника з освітлення та освітлювальних мереж.

Інструктаж з охорони праці та протипожежної безпеки. Правила застосування засобів безпеки праці та індивідуального захисту на виробництві

Тема  2. Освоєння операцій, що виконує електромонтажник з   освітлення та освітлювальних мереж 3 розряду.

Різання кабелю напругою 10 кВ. Установлення дюбелів. Заряджання та установлення світильників усіх видів крім люмінесцентних, вимикачів, перемикачів та штепсельних розеток. Монтаж мереж заземлення та занулюючого устаткування. Демонтаж трубних проводок та простих апаратів. Прокладання тимчасових освітлювальних проводок. Комплектування матеріалів та устаткування для виконання електромонтажних робіт.

Виробнича практика

Тема 1. Інструктаж з охорони праці та протипожежної безпеки. Правила застосування засобів безпеки праці та індивідуального захисту

Ознайомлення з підприємством, структурою виробництва, видами робіт і організації  робочого місця „Електромонтажника з освітлення та освітлювальних мереж.

Інструктаж з охорони праці та протипожежної безпеки. Правила застосування засобів безпеки праці та індивідуального захисту на виробництві

Тема 2. Самостійна практична робота на  робочому місці  електромонтажника з освітлення та освітлювальних мереж 3 розряду.

Самостійна практична робота на  робочому місці  електромонтажника з

освітлення та освітлювальних мереж 3 розряду у відповідності до вимог кваліфікаційної характеристики і з дотриманням норм безпеки праці.

Підготовка робочого місця, інструменту, спецодягу. Інструктаж з питань охорони праці. Самостійне виконання усього комплексу робіт з монтажу, передбачених у відповідності до кваліфікаційної характеристики електромонтажника  3-го розряду з дотриманням технічних умов, технологічних інструкцій, правил безпеки праці. Освоєння  передових прийомів та методів праці.

Детальна програма виробничої практики з урахуванням вимог підприємства, організації, установи – замовників кадрів а також з урахуванням спеціалізації учнів, необхідності засвоєння ними новітньої технології та сучасних методів праці розробляється безпосередньо в професійно-технічному навчальному закладі з участю підприємства, організації, установи і затверджується в установленому порядку.

Кваліфікаційна пробна робота

Приклади робіт

- Заряджати та встановлювати світильники усіх видів до 6 ламп

- Монтаж електроустановочних виробів, перемикачів, та штепсельних розеток.

- Монтаж  мереж заземлення.

- Демонтаж проводки у ізоляційних трубах

- Установлювати відгалужовані коробки для кабелів та проводок

- Монтаж розподільних пристроїв

- Монтаж відкритих електропроводок безпосередньо по поверхням будівельних конструкцій

- Різати кабель, розрахований на напругу до 10 кВ з тимчасовим направленням кінців;

- Установлювати дюбелі;

- Закладати проходи усіх видів через стінки та перекриття;

- Розкочувати привода з устаткуванням барабанів;

- Монтаж мережі заземлення;

- Демонтувати проводки у ізоляційних трубах, перекиди та відводи;

- Демонтувати прості апарати та прилади;

- Прокладати тимчасові освітлювальні проводки;

- Пробивання гнізд та отворів механізованим інструментом;

- Установлювати відгалужуванні  короби для кабелів та проводів;

- Установлювати одностоякові опори зовнішнього освітлення з армуванням і встановлюванням ізометрій;

- Комплектувати матеріали та устаткування для виконання електромонтажних робіт у житлових, культурно-побутових, адміністративних будинках.

Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з професії:

# Професія – 7137.2    “Електромонтажник з

# освітлення та освітлювальних   мереж”

Кваліфікація   3 розряд.

| Бали | Знає | Бали | Уміє |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Учень (слухач) має незначні базові загальні знання з основних законів електротехніки, принципів виробництва і споживання електроенергії; основні монтажні матеріали, вироби і деталі, їх призначення і область застосування; основні марки дротів і кабелів. Основи будови простих приладів, електроапаратів, світильників. Будову електро- та пнемо- інструменту, що застосовується у роботі й правила користування ним. Прості електричні схеми. Будову та способи користування простими такелажними засобами. Види зварювального устаткування, що застосовуються для електромонтажних робіт і правила користування ними. Способи монтажу тимчасових освітлювальних проводок. Правила комплектування матеріалів та устаткування для виконання електромонтажних робіт у житлових, культурно-побутових, адміністративних будинках, під прямим керівництвом у структурованому середовищі. Знання потребують постійного корегування. | 1 | Учень (слухач) має незначні базові загальні навички і здатний виконувати прості завдання зокрема: різати кабель, розрахований на напругу до 10 кВ з тимчасовим направленням кінців; установлювати дюбелі; заряджати та встановлювати світильники усіх видів до 6 ламп, перемикачі та штепсельні розетки; закладати проходи усіх видів через стінки та перекриття; розкочувати проводи з установленням барабанів; монтувати мережі заземлення; демонтувати проводки у ізоляційних трубах, перекиди та відводи; демонтувати прості апарати та прилади; прокладати тимчасові освітлювальні проводки; пробивати гнізда та отвори механізованим інструментом; установлювати відгалужувальні короби для кабелів та проводів; установлювати одностоякові опори зовнішнього освітлення з армуванням і встановлюванням ізометрій; комплектувати матеріали та устаткування для виконання електромонтажних робіт в житлових, культурно-побутових, адміністративних будинках. Навички навчання потребують структурованої підтримки .Без присвоєння кваліфікації. |
| 2 | Учень (слухач) має незначні безсистемні базові загальні знання з основних законів електротехніки, принципів виробництва і споживання електроенергії; основні монтажні матеріали, вироби і деталі, їх призначення і область застосування; основні марки дротів і кабелів. Основи будови простих приладів, електроапаратів, світильників. Будову електро- та пнемо- інструменту, що застосовується у роботі й правила користування ним. Прості електричні схеми. Будову та способи користування простими такелажними засобами. Види зварювального устаткування, що застосовуються для електромонтажних робіт і правила користування ними. Способи монтажу тимчасових освітлювальних проводок. Правила комплектування матеріалів та устаткування для виконання електромонтажних робіт у житлових, культурно-побутових, адміністративних будинках, під прямим керівництвом у структурованому середовищі. Знання потребують постійного корегування. | 2 | Учень (слухач) має незначні безсистемні базові загальні навички і здатний виконувати прості завдання: різати кабель, розрахований на напругу до 10 кВ з тимчасовим направленням кінців; установлювати дюбелі; заряджати та встановлювати світильники усіх видів до 6 ламп, перемикачі та штепсельні розетки; закладати проходи усіх видів через стінки та перекриття; розкочувати проводи з установленням барабанів; монтувати мережі заземлення; демонтувати проводки у ізоляційних трубах, перекиди та відводи; демонтувати прості апарати та прилади; прокладати тимчасові освітлювальні проводки; пробивати гнізда та отвори механізованим інструментом; установлювати відгалужувальні короби для кабелів та проводів; установлювати одностоякові опори зовнішнього освітлення з армуванням і встановлюванням ізометрій; комплектувати матеріали та устаткування для виконання електромонтажних робіт в житлових, культурно-побутових, адміністративних будинках. Навички навчання потребують структурованої підтримки. Без присвоєння кваліфікації. |
| 3 | Учень (слухач) має незначні базові загальні знання з основних законів електротехніки, принципів виробництва і споживання електроенергії; основні монтажні матеріали, вироби і деталі, їх призначення і область застосування; основні марки дротів і кабелів. Основи будови простих приладів, електроапаратів, світильників. Будову електро- та пнемо- інструменту, що застосовується у роботі й правила користування ним. Прості електричні схеми. Будову та способи користування простими такелажними засобами. Види зварювального устаткування, що застосовуються для електромонтажних робіт і правила користування ними. Способи монтажу тимчасових освітлювальних проводок. Правила комплектування матеріалів та устаткування для виконання електромонтажних робіт у житлових, культурно-побутових, адміністративних будинках, під прямим керівництвом у структурованому середовищі. Знання потребують постійного корегування. | 3 | Учень (слухач) має незначні базові загальні навички і здатний виконувати прості завдання: різати кабель, розрахований на напругу до 10 кВ з тимчасовим направленням кінців; установлювати дюбелі; заряджати та встановлювати світильники усіх видів до 6 ламп, перемикачі та штепсельні розетки; закладати проходи усіх видів через стінки та перекриття; розкочувати проводи з установленням барабанів; монтувати мережі заземлення; демонтувати проводки у ізоляційних трубах, перекиди та відводи; демонтувати прості апарати та прилади; прокладати тимчасові освітлювальні проводки; пробивати гнізда та отвори механізованим інструментом; установлювати відгалужувальні короби для кабелів та проводів; установлювати одностоякові опори зовнішнього освітлення з армуванням і встановлюванням ізометрій; комплектувати матеріали та устаткування для виконання електромонтажних робіт в житлових, культурно-побутових, адміністративних будинках Навички навчання потребують структурованої підтримки .Без присвоєння кваліфікації. |
| 4 | Учень Учень (слухач) має обмежений обсяг знань з основних законів електротехніки, принципів виробництва і споживання електроенергії; основні монтажні матеріали, вироби і деталі, їх призначення і область застосування; основні марки дротів і кабелів. Основи будови простих приладів, електроапаратів, світильників. Будову електро- та пнемо- інструменту, що застосовується у роботі й правила користування ним. Прості електричні схеми. Будову та способи користування простими такелажними засобами. Види зварювального устаткування, що застосовуються для електромонтажних робіт і правила користування ними. Способи монтажу тимчасових освітлювальних проводок. Правила комплектування матеріалів та устаткування для виконання електромонтажних робіт у житлових, культурно-побутових, адміністративних будинках, під прямим керівництвом у структурованому середовищі. Знання потребують часткового корегування, які є конкретними і загальними за характером. | 4 | Учень (слухач) має обмежений обсяг навичок, уміє: різати кабель, розрахований на напругу до 10 кВ з тимчасовим направленням кінців; установлювати дюбелі; заряджати та встановлювати світильники усіх видів до 6 ламп, перемикачів та штепсельні розетки; закладати проходи усіх видів через стінки та перекриття; розкочувати проводи з установленням барабанів; монтувати мережі заземлення; демонтувати проводки у ізоляційних трубах, перекиди та відводи; демонтувати прості апарати та прилади; прокладати тимчасові освітлювальні проводки; пробивати гнізда та отвори механізованим інструментом; установлювати відгалужувальні короби для кабелів та проводів; установлювати одностоякові опори зовнішнього освітлення з армуванням і встановлюванням ізометрій; комплектувати матеріали та устаткування для виконання електромонтажних робіт в житлових, культурно-побутових, адміністративних будинках Несе часткову відповідальність за своє роботу. Кваліфікація присвоюється, але потребує подальшого удосконалення через досвід роботи або навчання. |
| 5 | Учень (слухач) має обмежений обсяг знань і більш стислі компетенції з основних законів електротехніки, принципів виробництва і споживання електроенергії; основні монтажні матеріали, вироби і деталі, їх призначення і область застосування; основні марки дротів і кабелів. Основи будови простих приладів, електроапаратів, світильників. Будову електро- та пнемо- інструменту, що застосовується у роботі й правила користування ним. Прості електричні схеми. Будову та способи користування простими такелажними засобами. Види зварювального устаткування, що застосовуються для електромонтажних робіт і правила користування ними. Способи монтажу тимчасових освітлювальних проводок. Правила комплектування матеріалів та устаткування для виконання електромонтажних робіт у житлових, культурно-побутових, адміністративних будинках, які є в основному загальними і конкретними за характером. Застосовує знання під керівництвом у контрольованому середовищі. | 5 | Учень (слухач) має обмежений обсяг навичок і більш стислі компетенції, зокрема: різати кабель, розрахований на напругу до 10 кВ з тимчасовим направленням кінців; установлювати дюбелі; заряджати та встановлювати світильники усіх видів до 6 ламп, перемикачі та штепсельні розетки; закладати проходи усіх видів через стінки та перекриття; розкочувати проводи з установленням барабанів; монтувати мережі заземлення; демонтувати проводки у ізоляційних трубах, перекиди та відводи; демонтувати прості апарати та прилади; прокладати тимчасові освітлювальні проводки; пробивати гнізда та отвори механізованим інструментом; установлювати відгалужувальні короби для кабелів та проводів; установлювати одностоякові опори зовнішнього освітлення з армуванням і встановлюванням ізометрій; комплектувати матеріали та устаткування для виконання електромонтажних робіт в житлових, культурно-побутових, адміністративних будинках. Веління є в основному загальними і конкретними за характером. Застосовує навички під керівництвом у контрольованому середовищі. Несе часткову відповідальність за свою роботу. Кваліфікація присвоюється, але потребує подальшого удосконалення через досвід роботи, або навчання. |
| 6 | Учень (слухач) має обмежений обсяг знань і більш широкі компетенції з основних законів електротехніки, принципів виробництва і споживання електроенергії; основні монтажні матеріали, вироби і деталі, їх призначення і область застосування; основні марки дротів і кабелів. Основи будови простих приладів, електроапаратів, світильників. Будову електро- та пнемо- інструменту, що застосовується у роботі й правила користування ним. Прості електричні схеми. Будову та способи користування простими такелажними засобами. Види зварювального устаткування, що застосовуються для електромонтажних робіт і правила користування ними. Способи монтажу тимчасових освітлювальних проводок. Правила комплектування матеріалів та устаткування для виконання електромонтажних робіт у житлових, культурно-побутових, адміністративних будинках, які є в основному конкретними і загальними за характером. Застосовує знання під керівництвом у контрольованому середовищі. Несе часткову відповідальність за своє навчання. | 6 | Учень (слухач) має обмежений обсяг навичок і більш широкі компетенції з виконання таких робіт, як : різати кабель, розрахований на напругу до 10 кВ з тимчасовим направленням кінців; установлювати дюбелі; заряджати та встановлювати світильники усіх видів до 6 ламп, перемикачі та штепсельні розетки; закладати проходи усіх видів через стінки та перекриття; розкочувати проводи з установленням барабанів; монтувати мережі заземлення; демонтувати проводки у ізоляційних трубах, перекиди та відводи; демонтувати прості апарати та прилади; прокладати тимчасові освітлювальні проводки; пробивати гнізда та отворів механізованим інструментом; установлювати відгалужувальні короби для кабелів та проводів; установлювати одностоякові опори зовнішнього освітлення з армуванням і встановлюванням ізометрій; комплектувати матеріали та устаткування для виконання електромонтажних робіт в житлових, культурно-побутових, адміністративних будинках, які є в основному конкретними і загальними за характером. Застосовує навички під керівництвом у контрольованому середовищі. Несе часткову відповідальність за свою роботу. Кваліфікація присвоюється, але потребує подальшого удосконалення через досвід роботи, або навчання. |
| 7 | Учень (слухач) має загальні та теоретичні знання з основних законів електротехніки, принципів виробництва і споживання електроенергії; основні монтажні матеріали, вироби і деталі, їх призначення і область застосування; основні марки дротів і кабелів. Основи будови простих приладів, електроапаратів, світильників. Будову електро- та пнемо- інструменту, що застосовується у роботі й правила користування ним. Прості електричні схеми. Будову та способи користування простими такелажними засобами. Види зварювального устаткування, що застосовуються для електромонтажних робіт і правила користування ними. Способи монтажу тимчасових освітлювальних проводок. Правила комплектування матеріалів та устаткування для виконання електромонтажних робіт у житлових, культурно-побутових, адміністративних будинках, визначається здатністю виконувати завдання під керівництвом. Відповідає за своє навчання і має обмежений досвід практики у конкретному аспекті роботи чи навчання. | 7 | Учень (слухач) має загальні і практичні навички, зокрема: різати кабель, розрахований на напругу до 10 кВ з тимчасовим направленням кінців; установлювати дюбелі; заряджати та встановлювати світильники усіх видів до 6 ламп, перемикачі та штепсельні розетки; закладати проходи усіх видів через стінки та перекриття; розкочувати проводи з установленням барабанів; монтувати мережі заземлення; демонтувати проводки у ізоляційних трубах, перекиди та відводи; демонтувати прості апарати та прилади; прокладати тимчасові освітлювальні проводки; пробивати гнізда та отвори механізованим інструментом; установлювати відгалужувальні короби для кабелів та проводів; установлювати одностоякові опори зовнішнього освітлення з армуванням і встановлюванням ізометрій; комплектувати матеріали та устаткування для виконання електромонтажних робіт в житлових, культурно-побутових, адміністративних будинках. Визначається здатністю виконувати завдання під керівництвом. Має обмежений досвід практики. |
| 8 | Учень (слухач) має широкі загальні і конкретні базові теоретичні знання з основних законів електротехніки, принципів виробництва і споживання електроенергії; основні монтажні матеріали, вироби і деталі, їх призначення і область застосування; основні марки дротів і кабелів. Основи будови простих приладів, електроапаратів, світильників. Будову електро- та пнемо- інструменту, що застосовується у роботі й правила користування ним. Прості електричні схеми. Будову та способи користування простими такелажними засобами. Види зварювального устаткування, що застосовуються для електромонтажних робіт і правила користування ними. Способи монтажу тимчасових освітлювальних проводок. Правила комплектування матеріалів та устаткування для виконання електромонтажних робіт у житлових, культурно-побутових, адміністративних будинках, визначається здатністю виконувати завдання під керівництвом. Відповідає за своє навчання і має обмежений досвід практики у конкретному аспекті роботи чи навчання. | 8 | Учень (слухач) має широкі загальні, конкретні практичні навички з різання кабелю, розрахованного на напругу до 10 кВ з тимчасовим направленням кінців; установлювати дюбелі; заряджати та встановлювати світильники усіх видів до 6 ламп, перемикачі та штепсельні розетки; закладати проходи усіх видів через стінки та перекриття; розкочувати проводи з установленням барабанів; монтувати мережі заземлення; демонтувати проводки у ізоляційних трубах, перекиди та відводи; демонтувати прості апарати та прилади; прокладати тимчасові освітлювальні проводки; пробивати гнізд та отвори механізованим інструментом; установлювати відгалужувальні короби для кабелів та проводів; установлювати одностоякові опори зовнішнього освітлення з армуванням і встановлюванням ізометрій; комплектувати матеріали та устаткування для виконання електромонтажних робіт в житлових, культурно-побутових, адміністративних будинках. Визначається здатністю виконувати завдання під керівництвом. Має обмежений досвід практики. |
| 9 | Учень (слухач) має широкі загальні знання і конкретні практичні та базові теоретичні знання з основних законів електротехніки, принципів виробництва і споживання електроенергії; основні монтажні матеріали, вироби і деталі, їх призначення і область застосування; основні марки дротів і кабелів. Основи будови простих приладів, електроапаратів, світильників. Будову електро- та пнемо- інструменту, що застосовується у роботі й правила користування ним. Прості електричні схеми. Будову та способи користування простими такелажними засобами. Види зварювального устаткування, що застосовуються для електромонтажних робіт і правила користування ними. Способи монтажу тимчасових освітлювальних проводок. Правила комплектування матеріалів та устаткування для виконання електромонтажних робіт у житлових, культурно-побутових, адміністративних будинках, визначається здатністю виконувати завдання під керівництвом. Відповідає за своє навчання і має обмежений досвід практики у конкретному аспекті роботи чи навчання. | 9 | Учень (слухач) має широкі загальні конкретні практичні навички з різання кабелю, розрахованного на напругу до 10 кВ з тимчасовим направленням кінців; установлювати дюбелі; заряджати та встановлювати світильники усіх видів до 6 ламп, перемикачі та штепсельні розетки; закладати проходи усіх видів через стінки та перекриття; розкочувати проводи з установленням барабанів; монтувати мережі заземлення; демонтувати проводки у ізоляційних трубах, перекиди та відводи; демонтувати прості апарати та прилади; прокладати тимчасові освітлювальні проводки; пробивати гнізда та отвори механізованим інструментом; установлювати відгалужувальні короби для кабелів та проводів; установлювати одностоякові опори зовнішнього освітлення з армуванням і встановлюванням ізометрій; комплектувати матеріали та устаткування для виконання електромонтажних робіт в житлових, культурно-побутових, адміністративних будинках, визначається здатністю виконувати завдання під керівництвом. Має обмежений досвід практики. |
| 10 | Учень (слухач) має значні, практичні і теоретичні знання з основних законів електротехніки, принципів виробництва і споживання електроенергії; основні монтажні матеріали, вироби і деталі, їх призначення і область застосування; основні марки дротів і кабелів. Основи будови простих приладів, електроапаратів, світильників. Будову електро- та пнемо- інструменту, що застосовується у роботі й правила користування ним. Прості електричні схеми. Будову та способи користування простими такелажними засобами. Види зварювального устаткування, що застосовуються для електромонтажних робіт і правила користування ними. Способи монтажу тимчасових освітлювальних проводок. Правила комплектування матеріалів та устаткування для виконання електромонтажних робіт у житлових, культурно-побутових, адміністративних будинках. Визначається також здатністю застосовувати спеціальні знання та компетенції і вирішувати проблеми незалежно. Здатний до самокерування при навчанні. |  | Учень (слухач) має значні, практичні і теоретичні навички, зокрема різати кабель, розрахований на напругу до 10 кВ з тимчасовим направленням кінців; установлювати дюбелі; заряджати та встановлювати світильники усіх видів до 6 ламп, перемикачів та штепсельні розетки; закладати проходи усіх видів через стінки та перекриття; розкочувати проводи з установленням барабанів; монтувати мережі заземлення; демонтувати проводки у ізоляційних трубах, перекиди та відводи; демонтувати прості апарати та прилади; прокладати тимчасові освітлювальні проводки; пробивати гнізда та отвори механізованим інструментом; установлювати відгалужувальні короби для кабелів та проводів; установлювати одностоякові опори зовнішнього освітлення з армуванням і встановлюванням ізометрій; комплектувати матеріали та устаткування для виконання електромонтажних робіт в житлових, культурно-побутових, адміністративних будинках. Визначається також здатністю застосовувати спеціальні навички та компетенції і вирішувати проблеми незалежно. Здатний до самокерування, має практичний досвід роботи як у простих, так і виняткових ситуаціях. |
| 11 | Учень (слухач) має конкретні, практичні і теоретичні знання з основних законів електротехніки, принципів виробництва і споживання електроенергії; основні монтажні матеріали, вироби і деталі, їх призначення і область застосування; основні марки дротів і кабелів. Основи будови простих приладів, електроапаратів, світильників. Будову електро- та пнемо- інструменту, що застосовується у роботі й правила користування ним. Прості електричні схеми. Будову та способи користування простими такелажними засобами. Види зварювального устаткування, що застосовуються для електромонтажних робіт і правила користування ними. Способи монтажу тимчасових освітлювальних проводок. Правила комплектування матеріалів та устаткування для виконання електромонтажних робіт у житлових, культурно-побутових, адміністративних будинках. Визначається також здатність застосовувати спеціальні знання та компетенції і вирішувати проблеми незалежно. Здатен до самокерування при навчанні. |  | Учень (слухач) має конкретні, практичні і теоретичні навички зокрема різати кабель, розрахований на напругу до 10 кВ з тимчасовим направленням кінців; установлювати дюбелі; заряджати та встановлювати світильники усіх видів до 6 ламп, перемикачі та штепсельні розетки; закладати проходи усіх видів через стінки та перекриття; розкочувати проводи з установленням барабанів; монтувати мережі заземлення; демонтувати проводки у ізоляційних трубах, перекиди та відводи; демонтувати прості апарати та прилади; прокладати тимчасові освітлювальні проводки; пробивати гнізда та отвори механізованим інструментом; установлювати відгалужувальні короби для кабелів та проводів; установлювати одностоякові опори зовнішнього освітлення з армуванням і встановлюванням ізометрій; комплектувати матеріали та устаткування для виконання електромонтажних робіт в житлових, культурно-побутових, адміністративних будинках. Визначається також здатність застосовувати спеціальні навички та компетенції і вирішувати проблеми незалежно. Здатний до самокерування, має практичний досвід роботи як у простих, так і виняткових ситуаціях. |
| 12 | Учень (слухач) має значні конкретні, практичні і теоретичні знання з основних законів електротехніки, принципів виробництва і споживання електроенергії; основні монтажні матеріали, вироби і деталі, їх призначення і область застосування; основні марки дротів і кабелів. Основи будови простих приладів, електроапаратів, світильників. Будову електро- та пнемо- інструменту, що застосовується у роботі й правила користування ним. Прості електричні схеми. Будову та способи користування простими такелажними засобами. Види зварювального устаткування, що застосовуються для електромонтажних робіт і правила користування ними. Способи монтажу тимчасових освітлювальних проводок. Правила комплектування матеріалів та устаткування для виконання електромонтажних робіт у житлових, культурно-побутових, адміністративних будинках. Визначається також здатність застосовувати спеціальні знання та компетенції і вирішувати проблеми незалежно. Здатен до самокерування при навчанні. |  | Учень (слухач) має значні конкретні, практичні і теоретичні навички зокрема: різати кабель, розрахований на напругу до 10 кВ з тимчасовим направленням кінців; установлювати дюбелі; заряджати та встановлювати світильники усіх видів до 6 ламп, перемикачі та штепсельні розетки; закладати проходи усіх видів через стінки та перекриття; розкочувати проводи з установленням барабанів; монтувати мережі заземлення; демонтувати проводки у ізоляційних трубах, перекиди та відводи; демонтувати прості апарати та прилади; прокладати тимчасові освітлювальні проводки; пробивати гнізда та отвори механізованим інструментом; установлювати відгалужувальні короби для кабелів та проводів; установлювати одностоякові опори зовнішнього освітлення з армуванням і встановлюванням ізометрій; комплектувати матеріали та устаткування для виконання електромонтажних робіт в житлових, культурно-побутових, адміністративних будинках. Визначається також здатність застосовувати спеціальні навички та компетенції і вирішувати проблеми незалежно. Здатний до самокерування, має практичний досвід роботи як у простих, так і виняткових ситуаціях. |

Перелік основних обов'язкових засобів навчання

| № з/п | Найменування | Кількість на групу з 15 осіб | Примітка |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Для індивідуального користування | Для групового користування |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Обладнання |  |  |  |
| 1. | Стіл, верстак | 15 |  |  |
| 2. | Свердлильні верстати |  | 1 |  |
| 1. | Бокоріз з еластичними чохлами | 15 |  |  |
| 2. | Інструмент для опресовування алюмінієвих наконечників і гільз |  | 1 ком |  |
| 3. | Теж, для мідних |  | 1 ком |  |
| 4. | Інструмент для зняття ізоляції з кінців дротів і жив кабелів |  | 1 ком |  |
| 5. | Інструмент для округлення секторних жив |  | 5 ком |  |
| 6. | Кліщі для зняття ізоляції | 15 |  |  |
| 7. | Кліщі універсальні | 15 |  |  |
| 8. | Метр складаний металевий | 15 |  |  |
| 9. | Ніж монтерський | 15 |  |  |
| 10. | Ніж для надрізання металевої оболонки кабелю |  | 5 ком |  |
| 11. | Ножиці секторні для різання жив дротів і кабелів |  | 5 ком |  |
| 12. | Гострогубці (кусачки) з еластичними чохлами на ручках 150 мм | 15 |  |  |
| 13. | Викрутки монтажні з пластмасовою ручкою (комплект.) | 15 |  |  |
| 14. | Пасатижі 200 мм (250) |  | 5 ком |  |
| 1. | Плоскогубці універсальні з еластичними чохлами на ручках 175 і 200 мм |  | 5 ком |  |
| 2. | Зубило монтажне 250мм | 15 |  |  |
| 3. | Кігті та пояс монтерський для деревя’них опор |  | 1компл |  |
| 4. | Теж, для залізобетонних опор |  | 1компл |  |
| 5. | Оправка ручна для забивки дюбелів типа |  | 1компл |  |
| 6. | Оправка з клином до пробійника |  | 1компл |  |
| 7. | Викрутка слюсарно-монтерна |  | 1 компл |  |
| 8. | Паяльник періодичного нагріву |  | 1 компл |  |
| 9. | Зубило слюсарне 200 мм | 15 |  |  |
| 10. | Інструмент для розмітки: циркуль, рейка, лінійка, креслярка, кутник, кернер, висок, рамка, шаблони (компл.) | 15 |  |  |
| 11. | Ключі гайкові (різні) |  | 1 компл |  |
| 12. | Коронки для свердління гнізд (різні) |  | 1 компл |  |
| 13. | Кувалда 1 кг |  | 1 |  |
| 14. | Метр складний металевий |  | 1 компл |  |
| 15. | Молоток слюсарний 0,8 кг |  | 5 |  |
| 16. | Напилки ( компл.) |  | 5 |  |
| 17. | Правильна плита | 15 |  |  |
| 18. | Круглогубці | 15 |  |  |
| 19. | Ножівка | 15 |  |  |
| 20. | Ручні ножиці | 15 |  |  |
| 21. | Ручні дрилі | 15 |  |  |
| 22. | Зенківки | 15 |  |  |
| 23. | Розвертки | 15 |  |  |
| 24 | Килимок гумовий | 15 |  |  |
|  | Інвентар: |  |  |  |
| 25. | Сходи – дробина |  | 1 шт |  |
| 26. | Окуляри захисні | 15 |  |  |
| 27. | Рукавички діелектричні | 15 |  |  |
| 28. | Протипожежні засоби ( компл) | 15 |  |  |
| 29. | Рукавиці брезентові | 15 |  |  |
| 30. | Шафа для зберігання інструменту |  | 1 |  |